## Blad1
Nr. | Omschrijving | Categorie | ontbrekend
SOB1501 | 2-3 wegregelklep < DN 50 flens, incl. servomotor | 2-3 wegregelklep | 0
SOB1502 | 2-3 wegregelklep 3/8 inch-2 inch, incl. servomotor | 2-3 wegregelklep | 0
SOB1503 | 2-3 wegregelklep DN 100-150 flens, incl. servomotor | 2-3 wegregelklep | 0
SOB1504 | 2-3 wegregelklep DN 50-100 flens, incl. servomotor | 2-3 wegregelklep | 0
SOB1505 | Compensator | Compensator | 0
SOB1506 | Detectie-instrument | Detector | 0
SOB1507 | Diverse appendages | Appendage | 119
SOB1508 | Expansievat < 18 ltr | Expansievat | 0
SOB1509 | Gasdrukmanometer | Opnemer | 0
SOB1510 | Gewichtsveiligheidstoestel < 2 inch | Gewichtsveiligheidstoestel | 0
SOB1511 | Gewichtsveiligheidstoestel 100-150 mm | Gewichtsveiligheidstoestel | 0
SOB1512 | Gewichtsveiligheidstoestel 2 inch-100 mm | Gewichtsveiligheidstoestel | 0
SOB1513 | Circulatiepomp < 1 1/4 inch | pomp | 0
SOB1514 | Inregelafsluiter 3/8 inch-2 inch | Afsluiter | 0
SOB1515 | Inregelafsluiter DN 100-150 | Luchtafscheider | 0
SOB1516 | Inregelafsluiter DN 40-65 | Luchtafscheider | 0
SOB1517 | Inregelafsluiter DN 65-100 | Afsluiter | 0
SOB1518 | Kanaalthermometer | thermometer | 0
SOB1519 | Klepafsluiter 3/8 inch-2 inch | Afsluiter | 0
SOB1520 | Klepafsluiter DN 100-150 | Afsluiter | 0
SOB1521 | Klepafsluiter DN 40-65 | Afsluiter | 0
SOB1522 | Klepafsluiter DN 65-100 | Afsluiter | 0
SOB1523 | Kogelafsluiter 3/8 inch-1 1/2 inch | Afsluiter | 0
SOB1524 | Kogelafsluiter DN 100-150 | Olieafscheider | 0
SOB1525 | Kogelafsluiter DN 40-65 | Olieafscheider | 0
SOB1526 | Kogelafsluiter DN 65-100 | Olieafscheider | 0
SOB1527 | Luchtafscheider 100-200 mm | Overstorttoestel | 0
SOB1528 | Luchtafscheider 2 inch-100 mm | Overstorttoestel | 0
SOB1529 | Luchtfscheider 3/8 inch- 2 inch | Reduceertoestel | 0
SOB1530 | Manometer | Manometer | 0
SOB1531 | Meet- en testapparatuur | Reduceertoestel | 0
SOB1532 | Membraanafsluiter 3/8 inch-2 inch | Reduceertoestel | 0
SOB1533 | Membraanafsluiter DN 100-150 | Afsluiter | 0
SOB1534 | Membraanafsluiter DN 40-65 | Afsluiter | 0
SOB1535 | Membraanafsluiter DN 65-100 | Afsluiter | 0
SOB1536 | Naaldsafsluiter 1/4 inch-1 inch | Afsluiter | 0
SOB1537 | Olieafscheider 100-200 mm | Olieafscheider | 0
SOB1538 | Olieafscheider 2 inch-100 mm | Olieafscheider | 0
SOB1539 | Olieafscheider 3/8 inch- 2 inch | Terugslagklep | 0
SOB1540 | Overstorttoestel < 1/2 inch-1 inch | Terugslagklep | 0
SOB1541 | Overstorttoestel 1 inch- 2 inch | Terugslagklep | 0
SOB1542 | Reduceertoestel < DN 50 flens | Terugslagklep | 0
SOB1543 | Reduceertoestel < DN 50 | Terugslagklep | 0
SOB1544 | Reduceertoestel DN 100-150 | Reduceertoestel | 0
SOB1545 | Reduceertoestel DN 50-100 | Reduceertoestel | 0
SOB1546 | Registratie-instrument | Meetinstrument | 1
SOB1547 | Schuifafsluiter 3/8 inch-2 inch | Afsluiter | 0
SOB1548 | Schuifafsluiter DN 100-150 | Afsluiter | 0
SOB1549 | Schuifafsluiter DN 40-65 | Afsluiter | 0
SOB1550 | Schuifafsluiter DN 65-100 | Afsluiter | 0
SOB1551 | Servomotor | Servomotor | 0
SOB1552 | Staafthermometer | thermometer | 0
SOB1553 | Terugslagklep < 1 inch | Terugslagklep | 0
SOB1554 | Terugslagklep 1 inch - 2 inch | Terugslagklep | 0
SOB1555 | Terugslagklep DN 50-65 | Terugslagklep | 0
SOB1556 | Terugslagklep DN 100-150 | Terugslagklep | 0
SOB1557 | Terugslagklep DN 65-100 | Terugslagklep | 0
SOB1558 | Vlinderafsluiter 3/8 inch- 1 1/2 inch | Afsluiter | 0
SOB1559 | Vlinderafsluiter DN 100-150 | Waterafscheider | 0
SOB1560 | Vlinderafsluiter DN 40-65 | Waterafscheider | 0
SOB1561 | Vlinderafsluiter DN 65-100 | Afsluiter | 0
SOB1562 | Vloeistofmanometer | Manometer | 0
SOB1563 | Vloeistoffilter 100-200 mm | Vloeistof filter | 0
SOB1564 | Vloeistoffilter 2 inch-100 mm | Vloeistof filter | 0
SOB1565 | Vloeistoffilter 3/8 inch- 2 inch | Vloeistof filter | 0
SOB1566 | Vrijstroomafsluiter 3/8 inch-2 inch | Afsluiter | 0
SOB1567 | Vrijstroomafsluiter DN 100-150 | Afsluiter | 0
SOB1568 | Vrijstroomafsluiter DN 40-65 | Afsluiter | 0
SOB1569 | Vrijstroomafsluiter DN 65-100 | Aspiratiesysteem | 0
SOB1570 | Warmteverbruiksmeter 100-200 mm | verbruiksmeter | 0
SOB1571 | Warmteverbruiksmeter 2 inch-100 mm | verbruiksmeter | 0
SOB1572 | Warmteverbruiksmeter 3/8 inch- 2 inch | verbruiksmeter | 0
SOB1573 | Waterafscheider 100-200 mm | Waterafscheider | 0
SOB1574 | Waterafscheider 2 inch-100 mm | Waterafscheider | 0
SOB1575 | Waterfscheider 3/8 inch- 2 inch | #N/A | 0
SOB1576 | Waterverbruiksmeter 100-200 mm | verbruiksmeter | 0
SOB1577 | Waterverbruiksmeter 2 inch-100 mm | verbruiksmeter | 0
SOB1578 | Wijzerthermometer | thermometer | 0
SOB1579 | Bedien en beheer computersysteem | computersysteem | 0
SOB1580 | Beheersysteem | computersysteem | 0
SOB1581 | Computersysteem | computersysteem | 0
SOB1582 | Controleronde | Controleronde | 0
SOB1583 | (Rein)Watertank | Reinwatertank | 0
SOB1584 | Aardings- en blikseminstallatie | Blikseminstallatie | 1
SOB1585 | Aspiratiesysteem (ASD rookdetectie) | Aspiratiesysteem | 0
SOB1586 | Bassin | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1587 | Beheerders PC | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1588 | Binnencamera in behuizing | Camera | 0
SOB1589 | Binnencamera zonder behuizing | Camera | 0
SOB1590 | Bolcamera binnen | Koppelingen | 0
SOB1591 | Bolcamera buiten | Camera | 0
SOB1592 | Branddichte doorvoering | Branddichte doorvoering | 0
SOB1593 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie | 0
SOB1594 | Buitencamera vast in behuizing | Camera | 0
SOB1595 | CCTV installatie | Camera | 0
SOB1596 | Codebedienpanel | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1597 | Deluge alarmklep | Noodverlichtingarmatuur | 0
SOB1598 | Detector | Detector | 0
SOB1599 | Deurmodule | Deur | 0
SOB1600 | Deuropener | Deur | 0
SOB1601 | Diesel voorraadtank | voorraadtank | 0
SOB1602 | Dieselmotor | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1603 | Dome camera buiten | Camera | 0
SOB1607 | Drinkwaterleiding | Drinkwaterleiding | 0
SOB1608 | Droge alarmklep | Rook-/Warmteafvoerluik | 0
SOB1609 | Elektromotor | Elektromotor | 0
SOB1610 | End-suction pomp | pomp | 0
SOB1611 | Flitslicht | Flitslicht | 0
SOB1612 | Flitslicht | Flitslicht | 0
SOB1613 | Flowmeter | Flowmeter | 0
SOB1614 | Garage uitlaatgassen detectiesysteem (CO/LPG) | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1615 | Geografisch paneel | Geografisch paneel | 0
SOB1616 | Geografisch paneel ontruiming | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1617 | Handbrandmelder | Handbrandmelder | 0
SOB1618 | Harddiskrecorder | sturingen | 0
SOB1619 | Inbraakinstallatie | Inbraakinstallatie | 0
SOB1620 | Jockeypomp en lagedrukmelding | pomp | 0
SOB1621 | Kaartlezer | Kaartlezer | 0
SOB1622 | Keyboard | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1623 | Koppelingen overige systemen (CCTV) | Koppelingen | 0
SOB1624 | Koppeling overige systemen (toegangscontrole) | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1625 | Luchtcompressor | Luchtcompressor | 0
SOB1626 | Magneetcontact | Magneetcontact | 0
SOB1627 | Medische aarding | Balustrades | 0
SOB1628 | Monitor | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1629 | Multiplexer | Multiplexer | 0
SOB1630 | Nachtwaker controle-installatie | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1631 | Natte alarmklep | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1632 | Nooddrukker | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1633 | Noodverlichtingarmatuur centraal | Noodverlichtingarmatuur | 0
SOB1634 | Noodverlichtingarmatuur decentraal | Noodverlichtingarmatuur | 0
SOB1635 | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | 0
SOB1636 | Optische rookmelder | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1637 | Overige sturingen (CCTV) | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1638 | Overige sturingen (toegangscontrole) | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1639 | Overval alarminstallatie | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1640 | Pre-Action alarmklep | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1641 | Primingtank | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1642 | Rook-/Warmteafvoerluik (RWA-luik), ex. compressor | Rook-/Warmteafvoerluik | 0
SOB1643 | RS 232 module | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1644 | Schuimblus voorraadtank | voorraadtank | 0
SOB1645 | Sirene | Sirene | 0
SOB1646 | Slagboom beveiligingsinstallatie | Slagboom | 0
SOB1647 | Slow-whoop BMI | Slow-whoop | 0
SOB1648 | Slow-whoop ontruiming | Brandkraan | 0
SOB1649 | Speciale aarding | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1650 | Split-case pomp | pomp | 0
SOB1651 | Sprinkler meldcentrale | Handbrandblusser | 0
SOB1652 | Sprinklerinstallatie | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1653 | Stromingsschakelaar | Handbrandblusser | 0
SOB1654 | Sturing verlichting | Handbrandblusser | 0
SOB1655 | Sturingen | sturingen | 0
SOB1656 | Sturingen ontruiming | sturingen | 0
SOB1657 | Terugslagklep < 2 inch sprinkler | Terugslagklep | 0
SOB1658 | Terugslagklep > 2 inch | Terugslagklep | 0
SOB1659 | Testgas | Testgas | 0
SOB1660 | Toegangscontrole | Toegangscontrole | 0
SOB1661 | Uitbreidingsmodule | Uitbreidingsmodule | 0
SOB1662 | Uitbreidingsmodule met voeding | Uitbreidingsmodule | 0
SOB1663 | Veiligheidsaarding | Veiligheidsaarding | 0
SOB1664 | Versneller voor droge alarmklep | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1665 | Vertical shaft pomp | pomp | 0
SOB1666 | Videorecorder | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1667 | Vluchtdeur | Vluchtdeur | 0
SOB1668 | Voetklep en zuigleiding | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1669 | Vuurwerkkluis | Sprinklerinstallatie | 0
SOB1670 | Afwerkingspakketten | #N/A | 0
SOB1671 | Balustrades en leuningen | Balustrades | 0
SOB1672 | Beschermlagen | #N/A | 0
SOB1673 | Binnenwandafwerkingen | Binnenwand | 0
SOB1674 | Binnenwanden | Binnenwand | 0
SOB1675 | Binnenwandopening | Binnenwand | 0
SOB1676 | Bodemvoorzieningen | #N/A | 0
SOB1677 | Buitenwandafwerkingen | Buitenwand | 0
SOB1678 | Buitenwanden | Buitenwand | 0
SOB1679 | Buitenwandopeningen | Buitenwand | 0
SOB1680 | Dakafwerkingen | #N/A | 0
SOB1681 | Daken | Omvormer | 0
SOB1682 | Dakopeningen | Zonnecollector | 0
SOB1683 | Funderingsconstructies | Zonnecollector | 0
SOB1684 | Hoofddraagconstructie | Hoofddraagconstructie | 0
SOB1685 | Inbouwpakketten | Inbouwpakketten | 0
SOB1686 | Paalfunderingen | Gasleiding | 0
SOB1687 | Plafondafwerkingen | Gasleiding | 0
SOB1688 | Trap- en hellingafwerkingen | Dakgully | 0
SOB1689 | Trappen en hellingen | Verdeler | 0
SOB1690 | Vloerafwerkingen | Verdeler | 0
SOB1691 | Vloeren | Verdeler | 0
SOB1692 | Vloeren op grondslag | Waterleiding | 0
SOB1693 | Vloeropeningen | Waterleiding | 0
SOB1694 | Blusgasinstallatie | Blusgasinstallatie | 0
SOB1695 | Brandkraan / afnamepunt op droge blusleiding | Brandkraan | 0
SOB1696 | Brandslanghaspel | Brandslanghaspel | 0
SOB1697 | Brandweer aansluiting - hydrant (buiten) | #N/A | 0
SOB1698 | Droge blusleiding | Blusleiding | 0
SOB1699 | Handbrandblusser 2 ltr. | Handbrandblusser | 0
SOB1700 | Handbrandblusser 6 ltr. | Handbrandblusser | 0
SOB1701 | Handbrandblusser 9 ltr. | Handbrandblusser | 0
SOB1702 | Handbrandblusser vetblusser 6 ltr. | Handbrandblusser | 0
SOB1703 | Aanwezigheids-/beletsignalering MIVA | MIVA | 1
SOB1704 | Antenne-inrichting (CAI) | Platenwisselaar | 0
SOB1705 | Datainstallatie, Actieve componenten | Platenwisselaar | 0
SOB1706 | Hoofdtoestel telefoonsysteem | TSA | 0
SOB1707 | Intercom binnenpost | TSA | 0
SOB1708 | Intercom buitenpost | Verdeler | 0
SOB1709 | Intercominstallatie | Verdeler | 0
SOB1710 | Invalidevoorziening | Invalidevoorziening | 0
SOB1711 | Audio/Visuele middelen, Actieve componenten | #N/A | 0
SOB1712 | Personenzoekinstallatie | Personenzoekinstallatie | 0
SOB1713 | Telefoonsysteem | Waterleiding | 0
SOB1714 | Zuster/verpleeg oproepinstallatie | Transportsysteem | 0
SOB1715 | Bedienings- en signaleringspaneel | Airconditioner | 0
SOB1716 | Binnenverlichtingsarmatuur | Airconditioner | 0
SOB1717 | Buitenverlichtingsarmatuur | Airconditioner | 0
SOB1718 | Contactdoos | Contactdoos | 0
SOB1719 | Hoofd verdeelinrichting < 5 groepen | Buffervat | 0
SOB1720 | Hoofd verdeelinrichting > 20 groepen | Hoofd verdeelinrichting | 0
SOB1721 | Hoofd verdeelinrichting 13-20 groepen | Hoofd verdeelinrichting | 0
SOB1722 | Hoofd verdeelinrichting 5-8 groepen | Hoofd verdeelinrichting | 0
SOB1723 | Hoofd verdeelinrichting 9-12 groepen | Hoofd verdeelinrichting | 0
SOB1724 | Hoogspannings verdeelinrichting | Hoogspannings verdeelinrichting | 0
SOB1725 | Hoogspanningsschakelaar | Hoogspanningsschakelaar | 0
SOB1726 | Kabelgoten/kabels (per m2 gebouw) | Kabelgoten | 12
SOB1727 | Lichtschakelaar | Lichtschakelaar | 0
SOB1728 | Onder verdeelinrichting < 16 groepen | Hoofd verdeelinrichting | 0
SOB1729 | Onder verdeelinrichting > 60 groepen | Condensvat | 0
SOB1730 | Onder verdeelinrichting 16-30 groepen | Condensvat | 0
SOB1731 | Onder verdeelinrichting 31-45 groepen | Hoofd verdeelinrichting | 0
SOB1732 | Onder verdeelinrichting 46-60 groepen | Hoofd verdeelinrichting | 0
SOB1733 | Overspanningsbeveiliging | Overspanningsbeveiliging | 0
SOB1734 | Reclameverlichting | Reclameverlichting | 0
SOB1735 | Aanzuigkorf | #N/A | 0
SOB1736 | Energiedak | #N/A | 0
SOB1737 | Filterinstallatie | Filterinstallatie | 0
SOB1738 | Laadpaal | Laadpaal | 0
SOB1739 | Omstelklep | Omstelklep | 0
SOB1740 | Omvormer PV-panelen | GKW-leiding | 0
SOB1741 | PV-paneel | PV-paneel | 0
SOB1742 | Transportpomp | pomp | 0
SOB1743 | Zonnecollector < 25 kW (K + W water) | Koelgasleiding | 0
SOB1744 | Zonnecollector 25-75 kW (K + W water) | Koelgasleiding | 0
SOB1745 | Zonnecollector 75-150 kW (K + W water) | Koelplafond | 0
SOB1746 | Gasfilter | Gasfilter | 0
SOB1747 | Gasleiding 1 1/2 inch-89 mm | Gasleiding | 0
SOB1748 | Gasleiding 3/8 inch-1 1/2 inch | Platenwisselaar | 0
SOB1749 | Gasleiding 89-150 mm | Platenwisselaar | 0
SOB1750 | Expansievat < 50 ltr (grijswater) | Expansievat | 0
SOB1751 | Expansievat > 50 ltr (grijswater) | Expansievat | 0
SOB1752 | Hydrofoor driepompsunit (HWA) | hydrofoor | 0
SOB1753 | Hydrofoor eenpompsunit (HWA) | hydrofoor | 0
SOB1754 | Hydrofoor tweepompsunit (HWA) | hydrofoor | 0
SOB1755 | Hydrofoor vierpompsunit (HWA) | hydrofoor | 0
SOB1756 | Dakgully / Pluvia, incl. bladvanger (HWA) | Verdamper | 0
SOB1757 | Pompput < 10 m3/h (HWA) | pomp | 0
SOB1758 | Pompput 10-25 m3/h (HWA) | pomp | 0
SOB1759 | Pompput 25-50 m3/h (HWA) | pomp | 0
SOB1760 | Verdeler <4 groepen (HWA) | Verdamper | 0
SOB1761 | Verdeler 4-8 groepen (HWA) | Verdamper | 0
SOB1762 | Verdeler 8-12 groepen (HWA) | Verdeler | 0
SOB1763 | Waterleiding 100-200 mm (HWA) | Verdeler | 0
SOB1764 | Waterleiding 12-60 mm (HWA) | Verdeler | 0
SOB1765 | Waterleiding 60-100 mm (HWA) | Verzamelaar | 0
SOB1766 | Losse gebruikersinventaris | Verzamelaar | 0
SOB1767 | Losse keukeninventaris | Verzamelaar | 0
SOB1768 | Losse opslaginventaris | Vloerkoelingsset | 0
SOB1769 | Losse sanitaire inventaris | Vloerkoelingsset | 0
SOB1770 | Losse schoonmaakinventaris | Afzuig | 0
SOB1771 | Losse verkeersinventaris | Afzuig | 0
SOB1772 | Terrein | Terrein | 0
SOB1773 | Boiler, Elektrisch, Close-in/-up/-hotfill | Afzuig | 0
SOB1774 | Boiler, Elektrisch, < 150liter | Boiler | 0
SOB1775 | Boiler, Elektrisch, > 150liter | Boiler | 0
SOB1776 | Expansievat < 50 ltr (K + W water) | Expansievat | 0
SOB1777 | Expansievat > 50 ltr (K + W water) | Expansievat | 0
SOB1778 | Hydrofoor driepompsunit (K + W water) | hydrofoor | 0
SOB1779 | Hydrofoor eenpompsunit (K + W water) | hydrofoor | 0
SOB1780 | Hydrofoor tweepompsunit (K + W water) | hydrofoor | 0
SOB1781 | Hydrofoor vierpompsunit (K + W water) | hydrofoor | 0
SOB1782 | Platenwisselaar < 300 kW (K + W water) | Platenwisselaar | 0
SOB1783 | Platenwisselaar > 300 kW (K + W water) | Batterij | 0
SOB1784 | Pompput < 10 m3/h (K + W water) | pomp | 0
SOB1785 | Pompput 10-25 m3/h (K + W water) | pomp | 0
SOB1787 | TSA stoom - WW < 300 kW (K + W water) | Batterij | 0 | + | W | water)
SOB1788 | TSA stoom - WW > 300 kW (K + W water) | Batterij | 0 | + | W | water)
SOB1789 | Verdeler < 5 groepen (K + W water) | Brandklep | 0
SOB1790 | Verdeler 4-8 groepen (K + W water) | Brandklep | 0
SOB1791 | Verdeler 8-12 groepen (K + W water) | Brandklep | 0
SOB1792 | Watereiding 100-200 mm (K + W water) | Brandklep | 0
SOB1793 | Waterleiding 12-60 mm (K + W water) | Brandklep | 0
SOB1794 | Waterleiding 60-100 mm (K + W water) | Brandklep | 0
SOB1795 | Grootkeukenapparatuur | Grootkeukenapparatuur | 0
SOB1796 | Transportsysteem vaatwasser | Buitenluchtrooster | 0
SOB1797 | Vaatwasinstallatie | Vaatwasinstallatie | 0
SOB1798 | Airconditioner 0-5 kW | Airconditioner | 0
SOB1799 | Airconditioner 10-50 kW | Airconditioner | 0
SOB1800 | Airconditioner 5-10 kW | Airconditioner | 0
SOB1801 | Bronkoeling | Bronkoeling | 0
SOB1802 | Buffervat 0-1000 liter | Buffervat | 0
SOB1803 | Buffervat 1000-3000 liter | Buffervat | 0
SOB1804 | Luchtgekoelde condensor 0-100 kW | Condensor | 0
SOB1805 | Luchtgekoelde condensor 0-100 kW (OUD) | Condensor | 0
SOB1806 | Luchtgekoelde condensor 0-100 kW (OUD) | Condensor | 0
SOB1807 | Luchtgekoelde condensor 100-400 kW (OUD) | Condensor | 0
SOB1808 | Luchtgekoelde condensor 100-400 kW (OUD) | Condensor | 0
SOB1809 | Luchtgekoelde condensor 100-400 kW (OUD) | Demper | 0
SOB1810 | Luchtgekoelde condensor 400-1000 kW (OUD) | Demper | 0
SOB1811 | Luchtgekoelde condensor 400-1000 kW (OUD) | Demper | 0
SOB1812 | Luchtgekoelde condensor 400-1000 kW (OUD) | Demper | 0
SOB1813 | Condensvat 0-1000 liter | Demper | 0
SOB1814 | Condensvat 1000-3000 liter | Inblaas | 0
SOB1815 | Condenswaterpomp | pomp | 0
SOB1816 | Droge koeler (10 ventilatoren) | Inblaas | 0
SOB1817 | Droge koeler (12 ventilatoren) | Inblaas | 0
SOB1818 | Droge koeler (14 ventilatoren) | Inblaas | 0
SOB1819 | Droge koeler (16 ventilatoren) | Inblaas | 0
SOB1820 | Droge koeler (2 ventilatoren) | Inductieunit | 0
SOB1821 | Droge koeler (4 ventilatoren) | Inductieunit | 0
SOB1822 | Droge koeler (6 ventilatoren) | Inductieunit | 0
SOB1823 | Droge koeler (8 ventilatoren) | Droge koeler | 0
SOB1824 | Expansievat < 50 ltr (GKW) | Expansievat | 0
SOB1825 | Expansievat > 50 ltr (GKW) | Expansievat | 0
SOB1826 | Fundatiepomp DN 50-100 (GKW) | pomp | 0
SOB1827 | GKW-leiding 1 1/2 inch-89 mm | GKW-leiding | 0
SOB1828 | GKW-leiding 3/8 inch-1 1/2 inch | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1829 | GKW-leiding 89-150 mm | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1830 | Koelconvector | Koelconvector | 0
SOB1831 | Koelgasleiding (installaties < 3 kg freon) | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1832 | Koelgasleiding (installaties 30-300 kg freon) | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1833 | Koelgasleiding (installaties 3-30 kg freon) | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1834 | Koelmachine 100-200 kW chiller (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1835 | Koelmachine 100-200 kW luchtgekoeld (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1836 | Koelmachine 10-25 kW chiller (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1837 | Koelmachine 10-25 kW luchtgekoeld (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1838 | Koelmachine 200-400 kW chiller (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1839 | Koelmachine 200-400 kW chiller (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1840 | Koelmachine 200-400 kW luchtgekoeld (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1841 | Koelmachine 200-400 kW luchtgekoeld (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1842 | Koelmachine 25-50 kW chiller (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1843 | Koelmachine 25-50 kW luchtgekoeld (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1844 | Koelmachine 400-750 kW chiller (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1845 | Koelmachine 400-750 kW luchtgekoeld (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1846 | Koelmachine 50-100 kW chiller (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1847 | Koelmachine 50-100 kW chiller (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1848 | Koelmachine 50-100 kW luchtgekoeld (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1849 | Koelmachine 50-100 kW luchtgekoeld (OUD) | Koelmachine | 0
SOB1850 | Koelplafond paneel | Naverwarmer | 0
SOB1851 | Koelpomp | pomp | 0
SOB1852 | Koeltoren, open, counterflow, < 150 m3/hr | #N/A | 0
SOB1853 | Koeltoren, open, counterflow, 150-500 m3/hr | Recirculatie | 0
SOB1854 | Circulatiepomp DN 50 - 100 (GKW) | pomp | 0
SOB1855 | Platenwisselaar < 300 kW (Koeling) | Platenwisselaar | 0
SOB1856 | Platenwisselaar > 300 kW (Koeling) | Platenwisselaar | 0
SOB1857 | Radiator incl. appenages | Radiator | 0
SOB1858 | TSA KW-KW < 300 kW | TSA | 0
SOB1859 | TSA KW-KW > 300 kW | TSA | 0
SOB1860 | Verdamper 0-100 kW binnenunit (> 300 kg freon) | Verdamper | 0
SOB1861 | Verdamper 0-100 kW binnenunit (30-300 kg freon) | Verdamper | 0
SOB1862 | Verdamper 0-100 kW binnenunit (3-30 kg freon) | Verdamper | 0
SOB1863 | Verdamper 100-400 kW binnenunit (> 300 kg freon) | Verdamper | 0
SOB1864 | Verdamper 100-400 kW binnenunit (30-300 kg freon) | Verdamper | 0
SOB1865 | Verdamper 100-400 kW binnenunit (3-30 kg freon) | Verdamper | 0
SOB1866 | Verdamper 400-1000 kW binnenunit (> 300 kg freon) | Verdamper | 0
SOB1867 | Verdamper 400-1000kW binnenunit (30-300 kg freon) | Verdamper | 0
SOB1868 | Verdamper 400-1000 kW binnenunit (3-30 kg freon) | Verdamper | 0
SOB1869 | Verdeler 0 - 4 groepen (koelinstallaties) | Verdeler | 0
SOB1870 | Verdeler 4-8 groepen (koelinstallaties) | Verdeler | 0
SOB1871 | Verdeler 8-12 groepen (koelinstallaties) | Warmtewiel | 0
SOB1872 | Verzamelaar 0 - 4 groepen (koelinstallaties) | Warmtewiel | 0
SOB1873 | Verzamelaar 4-8 groepen (koelinstallaties) | Warmtewiel | 0
SOB1874 | Verzamelaar 8-12 groepen (koelinstallaties) | Warmtewiel | 0
SOB1875 | Vloerkoelingsset < 6 groepen | Warmtewiel | 0
SOB1876 | Vloerkoelingsset > 6 groepen | WTW | 0
SOB1877 | Warmtepomp 100-200 kW luchtgekoeld | warmtepomp | 0
SOB1878 | Warmtepomp 100-200 kW watergekoeld | warmtepomp | 0
SOB1879 | Warmtepomp 10-25 kW luchtgekoeld | warmtepomp | 0
SOB1880 | Warmtepomp 10-25 kW watergekoeld | warmtepomp | 0
SOB1881 | Warmtepomp 200-400 kW luchtgekoeld | warmtepomp | 0
SOB1882 | Warmtepomp 200-400 kW watergekoeld | warmtepomp | 0
SOB1883 | Warmtepomp 25-50 kW luchtgekoeld | warmtepomp | 0
SOB1884 | Warmtepomp 25-50 kW watergekoeld | warmtepomp | 0
SOB1885 | Warmtepomp 400-750 kW luchtgekoeld | warmtepomp | 0
SOB1886 | Warmtepomp 400-750 kW watergekoeld | warmtepomp | 0
SOB1887 | Warmtepomp 50-100 kW luchtgekoeld | warmtepomp | 0
SOB1888 | Warmtepomp 50-100 kW watergekoeld | warmtepomp | 0
SOB1889 | Afzuig plafondrooster > 600 m3/h | Regelkast | 0
SOB1890 | Afzuig plafondrooster 0-600 m3/h | Regelkast | 0
SOB1891 | Afzuig wandrooster > 600 m3/h | Regelkast | 0
SOB1892 | Afzuig wandrooster 0-600 m3/h | Regelkast | 0
SOB1893 | Afzuigkap > 1500 m3/h | Regelkast | 0
SOB1894 | Afzuigkap 0-500 m3/h | Regelkast | 0
SOB1895 | Afzuigkap 500-1500 m3/h | #N/A | 0
SOB1896 | Afzuigroset | #N/A | 0
SOB1897 | Axiaalventilator 0-2500 m3/h | Ventilator | 0
SOB1898 | Axiaalventilator 2500-7500 m3/h | Ventilator | 0
SOB1899 | Axiaalventilator 15000-25000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1900 | Axiaalventilator 25000-50000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1901 | Axiaalventilator 7500-15000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1902 | Batterij WW/KW 0-2500 m3/h | Batterij | 0
SOB1903 | Batterij WW/KW 15000-25000 m3/h | Batterij | 0
SOB1904 | Batterij WW/KW 25000-50000 m3/h | NSA | 0
SOB1905 | Batterij WW/KW 2500-7500 m3/h | NSA | 0
SOB1906 | Batterij WW/KW 7500-15000 m3/h | NSA | 0
SOB1907 | Brandklep < 0,25 m2 gemotoriseerd | NSA | 0
SOB1908 | Brandklep 0,25-0,75 m2 gemotoriseerd | Brandklep | 0
SOB1909 | Brandklep > 0,75 m2 gemotoriseerd | UPS | 0
SOB1910 | Brandklep < 0,25 m2 smeltlood | UPS | 0
SOB1911 | Brandklep 0,25-0,75 m2 smeltlood | UPS | 0
SOB1912 | Brandklep > 0,75 m2 smeltlood | UPS | 0
SOB1913 | Buitenluchtrooster < 1 m2 | UPS | 0
SOB1914 | Buitenluchtrooster > 1 m2 | Buitenluchtrooster | 0
SOB1915 | Centrale ventilatiebox (400 m3) | Ventilator | 0
SOB1916 | Centrifugaalventilator 0-2500 m3/h | Ventilator | 0
SOB1917 | Centrifugaalventilator 15000-25000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1918 | Centrifugaalventilator 25000-50000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1919 | Centrifugaalventilator 2500-7500 m3/h | Ventilator | 0
SOB1920 | Centrifugaalventilator 7500-15000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1921 | Dak-/ventilatiekap | Ventilator | 0
SOB1922 | Dakventilator 0-2500 m3/h | Ventilator | 0
SOB1923 | Dakventilator 15000-25000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1924 | Dakventilator 25000-50000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1925 | Dakventilator 2500-7500 m3/h | Ventilator | 0
SOB1926 | Dakventilator 7500-15000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1927 | Demper 0-2500 m3/h | Demper | 0
SOB1928 | Demper 15000-25000 m3/h | Demper | 0
SOB1929 | Demper 25000-50000 m3/h | Demper | 0
SOB1930 | Demper 2500-7500 m3/h | Demper | 0
SOB1931 | Demper 7500-15000 m3/h | Demper | 0
SOB1932 | Druppelvanger/lekbak LBK 0-10000 m3/h | Druppelvanger/lekbak | 0
SOB1933 | Druppelvanger/lekbak LBK 10000-25000 m3/h | Druppelvanger/lekbak | 0
SOB1934 | Druppelvanger/lekbak LBK 25000-50000 m3/h | Druppelvanger/lekbak | 0
SOB1935 | Inblaas lijnrooster > 600 m3/h | Inblaas | 0
SOB1936 | Inblaas lijnrooster 0-600 m3/h | Buispost | 0
SOB1937 | Inblaas wandrooster > 600 m3/h | Inblaas | 0
SOB1938 | Inblaas wandrooster 0-600 m3/h | Inblaas | 0
SOB1939 | Inblaas wervelrooster > 600 m3/h | Inblaas | 0
SOB1940 | Inblaas wervelroosters 0-600 m3/h | Inblaas | 0
SOB1941 | Inductieunit change over | Inductieunit | 0
SOB1942 | Inductieunit warm- en koudwater | Inductieunit | 0
SOB1943 | Inductieunit warmwater | Inductieunit | 0
SOB1944 | Kanaalventilator 0-2500 m3/h | Ventilator | 0
SOB1945 | Kanaalventilator 15000-25000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1946 | Kanaalventilator 25000-50000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1947 | Kanaalventilator 2500-7500 m3/h | Ventilator | 0
SOB1948 | Kanaalventilator 7500-15000 m3/h | Ventilator | 0
SOB1949 | Kruisstroomwisselaar | Kruisstroomwisselaar | 0
SOB1950 | LBK A 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1951 | LBK A 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1952 | LBK A 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1953 | LBK A 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1954 | LBK A 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1955 | LBK AW 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1956 | LBK AW 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1957 | LBK AW 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1958 | LBK AW 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1959 | LBK AW 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1960 | LBK T 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1961 | LBK T 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1962 | LBK T 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1963 | LBK T 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1964 | LBK T 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1965 | LBK TAV 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1966 | LBK TAV 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1967 | LBK TAV 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1968 | LBK TAV 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1969 | LBK TAV 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1970 | LBK TAVK 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1971 | LBK TAVK 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1972 | LBK TAVK 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1973 | LBK TAVK 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1974 | LBK TAVK 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1975 | LBK TAVKB 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1976 | LBK TAVKB 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1977 | LBK TAVKB 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1978 | LBK TAVKB 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1979 | LBK TAVKB 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1980 | LBK TAVKBW 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1981 | LBK TAVKBW 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1982 | LBK TAVKBW 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1983 | LBK TAVKBW 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1984 | LBK TAVKBW 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1985 | LBK TV 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1986 | LBK TV 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1987 | LBK TV 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1988 | LBK TV 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1989 | LBK TV 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1990 | LBK TVK 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1991 | LBK TVK 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1992 | LBK TVK 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1993 | LBK TVK 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1994 | LBK TVK 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1995 | LBK TVKB 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1996 | LBK TVKB 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1997 | LBK TVKB 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1998 | LBK TVKB 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB1999 | LBK TVKB 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB2000 | LBK TVKBW 0-2500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB2001 | LBK TVKBW 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB2002 | LBK TVKBW 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB2003 | LBK TVKBW 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB2004 | LBK TVKBW 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB2005 | Luchtbehandelingskast compleet < 2500 m3/h | Luchtverhitter | 0
SOB2006 | Luchtbehandelingskast compleet > 50000 m3/h | Luchtverhitter | 0
SOB2007 | Luchtbehandelingskast compleet 15000-25000 m3/h | Luchtverhitter | 0
SOB2008 | Luchtbehandelingskast compleet 25000-50000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB2009 | Luchtbehandelingskast compleet 2500-7500 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB2010 | Luchtbehandelingskast compleet 7500-15000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB2011 | Luchtdroger 0-250 m3/h | Luchtdroger | 0
SOB2012 | Luchtdroger 250-750 m3/h | Luchtdroger | 0
SOB2013 | Luchtdroger 750-1500 m3/h | Luchtdroger | 0
SOB2014 | Luchtfilters | Luchtfilters | 0
SOB2015 | Luchtkanaal geisoleerd | Luchtkanaal | 0
SOB2016 | Luchtkanaal ongeisoleerd | Luchtkanaal | 0
SOB2017 | Luchtklep > 5 m2 | Luchtklep | 0
SOB2018 | Luchtklep 0-2 m2 | Luchtklep | 0
SOB2019 | Luchtklep 2-5 m2 | Luchtgordijn | 0
SOB2020 | Luchtkoelers | Luchtkoelers | 0
SOB2021 | Luchtreiniger 0-500 m3/h | Luchtgordijn | 0
SOB2022 | Luchtreiniger 1500-3000 m3/h | Luchtverhitter | 0
SOB2023 | Luchtreiniger 500-1500 m3/h | Luchtverhitter | 0
SOB2024 | Luchtverdeelslang | Luchtverdeelslang | 0
SOB2025 | Luchtwasser 0-2500 m3/h | #N/A | 0
SOB2026 | Luchtwasser 15000-25000 m3/h | Voorzetbrander | 0
SOB2027 | Luchtwasser 25000-50000 m3/h | Voorzetbrander | 0
SOB2028 | Luchtwasser 2500-7500 m3/h | Voorzetbrander | 0
SOB2029 | Luchtwasser 7500-15000 m3/h | Voorzetbrander | 0
SOB2030 | Muur/deurrooster | Muur/deurrooster | 0
SOB2031 | Naverwarmer elektrisch > 5 kW | Olietank | 0
SOB2032 | Naverwarmer elektrisch 0-5 kW | Olietank | 0
SOB2033 | Puntafzuiging | Olietank | 0
SOB2034 | Recirculatie unit | Ontgasser | 0
SOB2035 | Stoombevochtiger elektrisch 0-50 kg/h | Ontgasser | 0
SOB2036 | Stoombevochtiger elektrisch 100-200 kg/h | Ontgasser | 0
SOB2037 | Stoombevochtiger elektrisch 50-100 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2038 | Stoombevochtiger, aardgasgestookt, 0-50 kg/h, < 100kW | Bevochtiger | 0
SOB2039 | Stoombevochtiger, aardgasgestookt, 100-200 kg/h, > 100kW | Bevochtiger | 0
SOB2040 | Stoombevochtiger, aardgasgestookt, 50-100 kg/h, < 100kW | Bevochtiger | 0
SOB2041 | Stoombevochtiger op stoomleiding 0-100 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2042 | Stoombevochtiger op stoomleiding 100-200 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2043 | Ultrasoonbevochtiger 0-50 kg/h | Platenwisselaar | 0
SOB2044 | Ultrasoonbevochtiger 100-200 kg/h | Platenwisselaar | 0
SOB2045 | Ultrasoonbevochtiger 50-100 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2046 | Variabele volume box | Variabele volume box | 0
SOB2047 | Ventilator 0-2500 m3/h | Rookgaskoeler | 0
SOB2048 | Ventilator 15000-25000 m3/h | Rookgaskoeler | 0
SOB2049 | Ventilator 25000-50000 m3/h | Rookgaskoeler | 0
SOB2050 | Ventilator 2500-7500 m3/h | Rookgaskoeler | 0
SOB2051 | Ventilator 7500-15000 m3/h | Stoomvormer | 0
SOB2052 | Ventilatorconvector/fancoilunit | Stoomvormer | 0
SOB2053 | V-snaren | V-snaren | 0
SOB2054 | Warmtewiel | Warmtewiel | 0
SOB2055 | Warmtewiel LBK 0-2500 m3/h | Warmtewiel | 0
SOB2056 | Warmtewiel LBK 15000-25000 m3/h | Warmtewiel | 0
SOB2057 | Warmtewiel LBK 25000-50000 m3/h | Warmtewiel | 0
SOB2058 | Warmtewiel LBK 2500-7500 m3/h | Warmtewiel | 0
SOB2059 | Warmtewiel LBK 7500-15000 m3/h | Warmtewiel | 0
SOB2060 | WTW unit | TSA | 0
SOB2061 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2062 | Medisch gas | Medisch gas | 0
SOB2063 | 2-3 wegregelklep < DN 50, incl. servomotor (CV) | 2-3 wegregelklep | 0
SOB2064 | 2-3 wegregelklep DN 100-150, incl. servomotor (CV) | 2-3 wegregelklep | 0
SOB2065 | 2-3 wegregelklep DN 50-100, incl. servomotor (CV) | 2-3 wegregelklep | 0
SOB2066 | Aanwijsinstrument | Verzamelaar | 0
SOB2067 | Bekabeling/meter | Bekabeling/meter | 0
SOB2068 | Detectie-instrument | Vloerverwarmingsset | 0
SOB2069 | Elektra verbruiksmeter | Zonnecollector | 0
SOB2070 | Frequentieregelaar | Frequentieregelaar | 0
SOB2071 | Gas verbruiksmeter 100-200 mm | Zonnecollector | 0
SOB2072 | Gas verbruiksmeter 50-100 mm | Demi-installatie | 0
SOB2073 | Gas verbruiksmeter 3/8- 2 | Demi-installatie | 0
SOB2074 | Heattracing | Heattracing | 0
SOB2075 | Meet- en regelinstallatie eigen uren | Demi-installatie | 0
SOB2076 | Meet- en testapparatuur | Demi-installatie | 0
SOB2077 | Regelkast > 10 regelkringen | Osmose-installatie | 0
SOB2078 | Regelkast 0-2 regelkringen | Osmose-installatie | 0
SOB2079 | Regelkast 10 regelkringen | Osmose-installatie | 0
SOB2080 | Regelkast 3 regelkringen | Osmose-installatie | 0
SOB2081 | Regelkast 4 regelkringen | Osmose-installatie | 0
SOB2082 | Regelkast 5 regelkringen | Waterontharder | 0
SOB2083 | Regelkast 6 regelkringen | Waterontharder | 0
SOB2084 | Regelkast 7 regelkringen | Waterontharder | 0
SOB2085 | Regelkast 8 regelkringen | Waterontharder | 0
SOB2086 | Regelkast 9 regelkringen | Regelkast | 0
SOB2087 | Regelkring | Regelkring | 0
SOB2088 | Registratie-instrument | Frequentieregelaar | 0
SOB2089 | Veldapparatuur | Veldapparatuur | 0
SOB2090 | Warmte verbruiksmeter 100-200 mm | Injectieklep | 0
SOB2091 | Warmte verbruiksmeter 50-100 mm | verbruiksmeter | 0
SOB2092 | Warmte verbruiksmeter 3/8-2 inch | Opnemer | 0
SOB2093 | Water verbruiksmeter 100-200 mm | verbruiksmeter | 0
SOB2094 | Water verbruiksmeter 50-200 mm | Wisselaar | 0
SOB2095 | Water verbruiksmeter 3/8-2 inch | verbruiksmeter | 0
SOB2096 | Water verbruiksmeter 3/8-2 inch Vervallen. Zie SOB2092 | NSA | 0
SOB2097 | Dynamische no-break | no-break | 0
SOB2098 | NSA | NSA | 0
SOB2099 | NSA < 20 kW (geen verplichte inspecties) | NSA | 0
SOB2100 | NSA > 100 kW | NSA | 0
SOB2101 | NSA 20-100 kW | NSA | 0
SOB2102 | NSA Brandstof dagtank bovengronds | NSA | 0
SOB2103 | Statische no-break | no-break | 0
SOB2104 | UPS < 5 KVA | UPS | 0
SOB2105 | UPS > 100 kVA | UPS | 0
SOB2106 | UPS 40 kVA - 80 kVA | UPS | 0
SOB2107 | UPS 5 kVA - 40 kVA | UPS | 0
SOB2108 | UPS 80 kVA - 100 kVA | UPS | 0
SOB2109 | Dakrandbeveiliging | #N/A | 0
SOB2110 | Valbeveiliging dak | #N/A | 0
SOB2111 | Valbeveiliging harnas | #N/A | 0
SOB2112 | Buffervat | Buffervat | 0
SOB2113 | Compressor | Compressor | 0
SOB2114 | Koper leiding 100-200 mm | Leiding | 0
SOB2115 | Koper leiding 12-60 mm | Leiding | 0
SOB2116 | Koper leiding 60-100 mm | Leiding | 0
SOB2117 | Stalen leiding 1 1/2 inch-89 mm | Leiding | 0
SOB2118 | Stalen leiding 3/8 inch-1 1/2 inch | Leiding | 0
SOB2119 | Stalen leiding 89-150 mm | Leiding | 0
SOB2120 | Vacuumpomp | Omschakel-/drukregelstation, | 0
SOB2121 | Pompput < 10 m3/h (binnenriool) | pomp | 0
SOB2122 | Pompput 10-25 m3/h (binnenriool) | pomp | 0
SOB2123 | Pompput 25-50 m3/h (binnenriool) | pomp | 0
SOB2124 | Rioolwaterpomp < 10 m3/h | pomp | 0
SOB2125 | Rioolwaterpomp 10-25 m3/h | pomp | 0
SOB2126 | Rioolwaterpomp 25-50 m3/h | pomp | 0
SOB2127 | Aanrecht | #N/A | 0
SOB2128 | Aanrecht + gootsteen | #N/A | 0
SOB2129 | Afvoer/doucheplug | #N/A | 0
SOB2130 | Armatuur/kraan | Armatuur/kraan | 0
SOB2131 | Badcombinatie | Badcombinatie | 0
SOB2132 | Bidetcombinatie | #N/A | 0
SOB2133 | Closetpotcombinatie | Closetpotcombinatie | 0
SOB2134 | Douchecombinatie | Douchecombinatie | 0
SOB2135 | Fonteincombinatie | Fonteincombinatie | 0
SOB2136 | Gootsteencombinatie | Gootsteencombinatie | 0
SOB2137 | Laboratoriumkraan | #N/A | 0
SOB2138 | Mengarmatuur/kraan | #N/A | 0
SOB2140 | Oogdouche | Oogdouche | 0
SOB2141 | Sanitaire toestel algemeen | Sanitaire toestel | 3
SOB2142 | Spoelbak | Spoelbak | 0
SOB2143 | Uitloper | #N/A | 0
SOB2144 | Uitstortgootsteencombinatie | Uitstortgootsteencombinatie | 0
SOB2145 | Urinoircombinatie | Urinoircombinatie | 0
SOB2146 | Wasfonteincombinatie | Wasfonteincombinatie | 0
SOB2147 | Wastafelcombinatie | Wastafelcombinatie | 0
SOB2148 | Wastrogcombinatie | #N/A | 0
SOB2149 | Zeep doseerinstallatie | #N/A | 0
SOB2150 | Deurmagneet | Deurmagneet | 0
SOB2151 | Mechanisch bewogen deur | Deur | 0
SOB2152 | Metalen poort / hek (elektrisch) | poort/ hek | 0
SOB2153 | Slagboom | Slagboom | 0
SOB2154 | Buispost installatie | Buispost | 0
SOB2155 | Hef-/hijswerktuig | Hef-/hijswerktuig | 0
SOB2156 | Personen- en goederenlift | Lift | 76
SOB2157 | Roltrap | Buffervat | 0
SOB2158 | Verrijdbare gevelladderinstallatie | Buffervat | 0
SOB2159 | Verrijdbare hangstijger/gondel | Buffervat | 0
SOB2160 | Vaste gebruiksvoorzieningen | Buffervat | 0
SOB2161 | Vaste keukenvoorzieningen | EHBO | 0
SOB2162 | Vaste onderhoudsvoorzieningen | #N/A | 0
SOB2163 | Vaste opslagvoorzieningen | #N/A | 0
SOB2164 | Vaste sanitaire voorzieningen | #N/A | 0
SOB2165 | Vaste verkeersvoorzieningen | #N/A | 0
SOB2166 | Leidingen kunststof < 80 mm | Leiding | 0
SOB2167 | Leidingen kunststof 150-250 mm | Leiding | 0
SOB2168 | Leidingen kunststof 80-150 mm | Leiding | 0
SOB2169 | Vuilwaterpomp < 10 m3/h | pomp | 0
SOB2170 | Vuilwaterpomp 10-25 m3/h | pomp | 0
SOB2171 | Vuilwaterpomp 25-50 m3/h | pomp | 0
SOB2172 | Alu schoorsteen | #N/A | 0
SOB2173 | Badgeiser groot | #N/A | 0
SOB2174 | Badgeiser klein | #N/A | 0
SOB2175 | Bouwk. schoorsteen ketels < 660 kW < 5 mtr | #N/A | 0
SOB2176 | Bouwk. schoorsteen ketels < 660 kW > 5 mtr | #N/A | 0
SOB2177 | Bouwk. schoorsteen ketels > 660 kW < 5 mtr | #N/A | 0
SOB2178 | Bouwk. schoorsteen ketels > 660 kW > 5 mtr | #N/A | 0
SOB2179 | Buffervat < 50 ltr | Buffervat | 0
SOB2180 | Buffervat > 500 ltr | Buffervat | 0
SOB2181 | Buffervat 100-250 ltr | Buffervat | 0
SOB2182 | Buffervat 250-500 ltr | Buffervat | 0
SOB2183 | Buffervat 50-100 ltr | Buffervat | 0
SOB2184 | Buisradiator | #N/A | 0
SOB2185 | Convector, wand/staand | Convector | 0
SOB2186 | Convector | Convector | 0
SOB2187 | Convector, in put | Convector | 0
SOB2188 | CV-ketel gespecificeerd 0-35 kW | CV-ketel | 0
SOB2189 | CV-ketel gespecificeerd 1000-1200 kW | CV-ketel | 0
SOB2190 | CV-ketel gespecificeerd 100-300 kW | CV-ketel | 0
SOB2191 | CV-ketel gespecificeerd 115kW | CV-ketel | 0
SOB2192 | CV-ketel gespecificeerd 1200-1500 kW | CV-ketel | 0
SOB2193 | CV-ketel gespecificeerd 150kW | CV-ketel | 0
SOB2194 | CV-ketel gespecificeerd 2000-2500 kW | CV-ketel | 0
SOB2195 | CV-ketel gespecificeerd 200-300 kW | CV-ketel | 0
SOB2196 | CV-ketel gespecificeerd 20-90 kW | CV-ketel | 0
SOB2197 | CV-ketel gespecificeerd 210-290 kW | CV-ketel | 0
SOB2198 | CV-ketel gespecificeerd 35-45 kW | CV-ketel | 0
SOB2199 | CV-ketel gespecificeerd 45kW | CV-ketel | 0
SOB2200 | CV-ketel gespecificeerd 500-600 kW | CV-ketel | 0
SOB2201 | CV-ketel gespecificeerd 531-595 kW | CV-ketel | 0
SOB2202 | CV-ketel gespecificeerd 60kW | Rolscherm | 0
SOB2203 | CV-ketel gespecificeerd 85-90 kW | CV-ketel | 0
SOB2204 | CV-ketel gespecificeerd Vaillant | CV-ketel | 0
SOB2205 | CV-ketel, aardgasgestookt, < 100 kW | CV-ketel | 0
SOB2206 | CV-ketel, aardgasgestookt, 900-2500 kW | CV-ketel | 0
SOB2207 | CV-ketel, aardgasgestookt, 100-300 kW | CV-ketel | 0
SOB2208 | CV-ketel, aardgasgestookt, 300-660 kW | CV-ketel | 0
SOB2209 | CV-ketel, aardgasgestookt, 660-900 kW | CV-ketel | 0
SOB2210 | CV-leiding 1 1/2 inch-89 mm | CV-leiding | 0
SOB2211 | CV-leiding 3/8 inch-1 1/2 inch | CV-leiding | 0
SOB2212 | CV-leiding 89-150 mm | CV-leiding | 0
SOB2213 | Expansieautomaat < 200 ltr (CV) | Expansieautomaat | 0
SOB2214 | Expansieautomaat 200 - 400 ltr (CV) | Expansieautomaat | 0
SOB2215 | Expansievat < 50 ltr (CV) | Expansievat | 0
SOB2216 | Expansievat > 500 ltr (CV) | Expansievat | 0
SOB2217 | Expansievat 100-250 ltr (CV) | Expansievat | 0
SOB2218 | Expansievat 250-500 ltr (CV) | Expansievat | 0
SOB2219 | Expansievat 50-100 ltr (CV) | Expansievat | 0
SOB2220 | Fundatiepomp (drukverhoging CV) | pomp | 0
SOB2221 | Voorzetbrander (VZB), aardgasgestookt, < 100 kW | Voorzetbrander | 0
SOB2222 | Voorzetbrander (VZB), aardgasgestookt, 100-300 kW | Voorzetbrander | 0
SOB2223 | Voorzetbrander (VZB), aardgasgestookt, 300-660 kW | Voorzetbrander | 0
SOB2224 | Voorzetbrander (VZB), aardgasgestookt, 660-900 kW | Voorzetbrander | 0
SOB2225 | Voorzetbrander (VZB), aardgasgestookt, 900-2500 kW | Voorzetbrander | 0
SOB2226 | Boiler, aardgasgestookt, < 500 ltr, ≤100kW | Boiler | 0
SOB2227 | Boiler, aardgasgestookt, > 500 ltr, ≤100kW | Boiler | 0
SOB2228 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, > 660 kW met ventilator | Luchtverhitter | 0
SOB2229 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, >100 kW | Luchtverhitter | 0
SOB2230 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, 0-35 kW | Luchtverhitter | 0
SOB2231 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, 0-35 kW met ventilator | Luchtverhitter | 0
SOB2232 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, 100-300 kW met ventilator | Condensor | 0
SOB2233 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, 100-300 kW met ventilator | Condensor | 0
SOB2234 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, 35-50 kW | Condensor | 0
SOB2235 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, 35-75 kW met ventilator | Condensor | 0
SOB2236 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, 50-75 kW | Luchtverhitter | 0
SOB2237 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, 75-100 kW | Rolscherm | 0
SOB2238 | Luchtverhitter (LVH), aardgasgestookt, 75-100 kW met ventilator | Luchtverhitter | 0
SOB2239 | Gashaard | Gashaard | 0
SOB2240 | Gevelkachel | Luchtgordijn | 0
SOB2241 | CV-ketel, houtgestookt, < 20 kW | Luchtgordijn | 0
SOB2242 | CV-ketel, houtgestookt, 100-300 kW | Luchtgordijn | 0
SOB2243 | CV-ketel, houtgestookt, 300-660 kW | CV-ketel | 0
SOB2244 | CV-ketel, houtgestookt, 20-100 kW | Handbrandblusser | 0
SOB2245 | CV-ketel, houtgestookt, 660-900 kW | Weerstation | 0
SOB2246 | Houtkachel ~ 50 kW | Vul-/ontgassingsautomaat | 0
SOB2247 | Inbouwpompen < 1 1/4 inch (drukverhoging CV) | pomp | 0
SOB2248 | Indirecte boiler < 500 ltr | Vuilafscheider | 0
SOB2249 | Indirecte boiler > 500 ltr | Vuilafscheider | 0
SOB2250 | Kamer-/ruimtethermostaat | thermostaat | 0
SOB2251 | Ketelregelaar | Ketelregelaar | 0
SOB2252 | Keukengeiser | Keukengeiser | 0
SOB2253 | Ledenradiator | #N/A | 0
SOB2254 | Luchtgordijn WW < 3 m | Luchtgordijn | 0
SOB2255 | Luchtgordijn WW 3-6 m | Luchtgordijn | 0
SOB2256 | Luchtgordijn WW 6-10 m | Brandklep | 0
SOB2257 | Luchtverhitter (LVH), indirect gestookt, < 40 kW | Brandklep | 0
SOB2258 | Luchtverhitter (LVH), indirect gestookt, > 90 kW | Brandklep | 0
SOB2259 | Luchtverhitter (LVH), indirect gestookt, 40-90 kW | Luchtverhitter | 0
SOB2260 | Moederhaard | #N/A | 0
SOB2261 | Voorzetbrander (VZB), oliegestookt, < 100 kW | Voorzetbrander | 0
SOB2262 | Voorzetbrander (VZB), oliegestookt, 100-300 kW | Voorzetbrander | 0
SOB2263 | Voorzetbrander (VZB), oliegestookt, 300-660 kW | Voorzetbrander | 0
SOB2264 | Voorzetbrander (VZB), oliegestookt, 660-900 kW | Voorzetbrander | 0
SOB2265 | Voorzetbrander (VZB), oliegestookt, 900-2500 kW | Voorzetbrander | 0
SOB2266 | Olietank bovengronds < 2000 ltr | Olietank | 0
SOB2267 | Olietank bovengronds 2000-5000 ltr | Olietank | 0
SOB2268 | Olietank bovengronds 5000-10000 ltr | Olietank | 0
SOB2269 | Ontgasser op stoomcap. < 400 kg/h | Ontgasser | 0
SOB2270 | Ontgasser op stoomcap. 1500-3000 kg/h | Ontgasser | 0
SOB2271 | Ontgasser op stoomcap. 400-1500 kg/h | Ontgasser | 0
SOB2272 | Circulatiepomp DN 50 - 100 (CV) | pomp | 0
SOB2273 | Opstellings-/stookruimte | Opstellings-/stookruimte | 0
SOB2274 | Heetwaterketel, excl. voorzetbrander, <100 kW | #N/A | 0
SOB2275 | Heetwaterketel, excl. voorzetbrander, 100-300 kW | #N/A | 0
SOB2276 | Heetwaterketel, excl. voorzetbrander, 300-660 kW | Keerklep | 0
SOB2277 | Heetwaterketel, excl. voorzetbrander, 660-900 kW | Keerklep | 0
SOB2278 | Heetwaterketel, excl. voorzetbrander, 900-2500 kW | Afsluiter | 0
SOB2279 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2280 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2281 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2282 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2283 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2284 | Paneelradiator | Radiator | 7
SOB2285 | Platenwisselaar < 300 kW (CV) | Platenwisselaar | 0
SOB2286 | Platenwisselaar > 300 kW (CV) | Platenwisselaar | 0
SOB2287 | Ribbenbuiskachel | #N/A | 0
SOB2288 | Rookgasafvoer | Rookgasafvoer | 0
SOB2289 | Rookgaskoeler < 130 kW | Rookgaskoeler | 0
SOB2290 | Rookgaskoeler 130-300 kW | Rookgaskoeler | 0
SOB2291 | Rookgaskoeler 300-660 kW | Rookgaskoeler | 0
SOB2292 | Rookgaskoeler 660-900 kW | Rookgaskoeler | 0
SOB2293 | Rookgaskoeler 900-2500 kW | Rookgaskoeler | 0
SOB2294 | Stoomvormer < 100 kg/h | Stoomvormer | 0
SOB2295 | Stoomvormer 100-250 kg/h | Stoomvormer | 0
SOB2296 | Stoomvormer 250-500 kg/h | Stoomvormer | 0
SOB2297 | Infraroodstraler, elektrisch | Infraroodstraler | 1
SOB2298 | Stralingspaneel | Stralingspaneel | 0
SOB2299 | Thermische olieketel, aardgasgestookt, <100 kW | Koeltoren | 0
SOB2300 | Thermische olieketel, aardgasgestookt, 100-300 kW | #N/A | 0
SOB2301 | Thermische olieketel, aardgasgestookt, 300-660 kW | #N/A | 0
SOB2302 | Thermische olieketel, aardgasgestookt, 660-900 kW | #N/A | 0
SOB2303 | Thermische olieketel, aardgasgestookt, 900-1200 kW | #N/A | 0
SOB2304 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2305 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2306 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2307 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2308 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2309 | TSA stoom - WW < 300 kW (CV) | TSA | 0
SOB2310 | TSA stoom - WW > 300 kW (CV) | TSA | 0
SOB2311 | Verbrandingsgasafvoer | Verbrandingsgasafvoer | 0
SOB2312 | Verdeler 0 - 4 groepen | Verdeler | 0
SOB2313 | Verdeler 4-8 groepen | Verdeler | 0
SOB2314 | Verdeler 8-12 groepen | Verdeler | 0
SOB2315 | Verzamelaar 4-8 groepen | Verzamelaar | 0
SOB2316 | Verzamelaar 8-12 groepen | Verzamelaar | 0
SOB2317 | Vloerverwarmingsset < 6 groepen | Vloerverwarmingsset | 0
SOB2318 | Vloerverwarmingsset > 6 groepen | Vloerverwarmingsset | 0
SOB2319 | Zonnecollector < 25 kW (CV) | Zonnecollector | 0
SOB2320 | Zonnecollector 25-75 kW (CV) | Zonnecollector | 0
SOB2321 | Zonnecollector 75-150 kW (CV) | Zonnecollector | 0
SOB2322 | Breektank | Breektank | 0
SOB2323 | Demi-installatie < 5 m3/dag | Demi-installatie | 0
SOB2324 | Demi-installatie 150-500 m3/dag | Demi-installatie | 0
SOB2325 | Demi-installatie 25-50 m3/dag | Demi-installatie | 0
SOB2326 | Demi-installatie 50-150 m3/dag | Demi-installatie | 0
SOB2327 | Demi-installatie 5-25 m3/dag | Demi-installatie | 0
SOB2328 | Osmose-installatie < 5 m3/dag | Osmose-installatie | 0
SOB2329 | Osmose-installatie 150-500 m3/dag | Osmose-installatie | 0
SOB2330 | Osmose-installatie 25-50 m3/dag | Osmose-installatie | 0
SOB2331 | Osmose-installatie 50-150 m3/dag | Osmose-installatie | 0
SOB2332 | Osmose-installatie 5-25 m3/dag | Osmose-installatie | 0
SOB2333 | Waterontharder 25-50 m3/h | Waterontharder | 0
SOB2334 | Waterontharder < 5 m3/h | Waterontharder | 0
SOB2335 | Waterontharder 15-25 m3/h | Waterontharder | 0
SOB2336 | Waterontharder 5-15 m3/h | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2337 | Bronpomp WKO | pomp | 0
SOB2338 | Druktransmitter WKO | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2339 | Flowmeter WKO | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2340 | Frequentieregelaar WKO | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2341 | Hardware regelinstallatie WKO | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2342 | Injectieklep & drukregeling WKO | Vuilafscheider | 0
SOB2343 | Leveltransmitter WKO | Vuilafscheider | 0
SOB2344 | Opnemer WKO | Vuilafscheider | 0
SOB2345 | Software regelinstallatie WKO | Vuilafscheider | 0
SOB2346 | Wisselaar WKO | Vuilafscheider | 0
SOB2347 | WKO | WKO | 0
SOB2348 | Mechanisch bewogen zonwering | Vuilafscheider | 0
SOB2349 | Nakoeler | Nakoeler | 0
SOB2350 | NSA Brandstof dagtank ondergronds | NSA | 0
SOB2351 | Automatische draaideur, buiten | Deur | 0
SOB2352 | Automatische draaideur, met luchtgord., buiten | Algemeen | 0
SOB2353 | Automatische draaideur, binnen | Deur | 0
SOB2354 | Automatische schuifdeur, enkel, buiten | Deur | 0
SOB2355 | Automatische schuifdeur, dubbel, buiten | Deur | 0
SOB2356 | Automatische schuifdeur, enkel, binnen | Deur | 0
SOB2357 | Automatische schuifdeur, dubbel, binnen | Deur | 0
SOB2358 | Automatische schuifdeur, hermetisch | Deur | 0
SOB2359 | Automatische zwaaideur, enkel (dranger) | Deur | 0
SOB2360 | Automatische zwaaideur, dubbel (dranger) | Deur | 0
SOB2361 | Beveiligingspoort, draaisluis | poort/ hek | 0
SOB2362 | Beveiligingspoort, schuif, enkel | poort/ hek | 0
SOB2363 | Beveiligingspoort, schuif, dubbel | poort/ hek | 0
SOB2364 | Beveiligingspoort, zwaai, enkel | poort/ hek | 0
SOB2365 | Beveiligingspoort, zwaai, dubbel | poort/ hek | 0
SOB2366 | Beveiligingspoort/tourniquet, handm., buiten | poort/ hek | 0
SOB2367 | Beveiligingspoort, tourniquet, autom., buiten | poort/ hek | 0
SOB2368 | Beveiligingspoort, tourniquet, handm., binnen | poort/ hek | 0
SOB2369 | Beveiligingspoort, tourniquet, autom., binnen | poort/ hek | 0
SOB2370 | Overheadeur | Deur | 0
SOB2371 | Gebouwbeheersysteem, centrale hard & software | Computersysteem | 2
SOB2372 | Gebouwbeheersysteem, onderstations, I/O-modules | #N/A | 0
SOB2373 | Gebouwbeheersysteem, naregelingen | #N/A | 0
SOB2374 | Gasdetectiesysteem | Gasdetectiesysteem | 0
SOB2375 | Omschakel-/drukregelstation, centraal | Omschakel-/drukregelstation, | 0
SOB2376 | Omschakel-/drukregelstation, decentraal | Omschakel-/drukregelstation, | 0
SOB2377 | Gassenkast/gecombineerd afgiftestation, lokaal | #N/A | 0
SOB2378 | Gasflessenkast | #N/A | 0
SOB2379 | Zuurkast | #N/A | 0
SOB2380 | Onderkast zuurkast | #N/A | 0
SOB2381 | Veilgheidskast | Veilgheidskast | 0
SOB2382 | Afgezogen kast/omkasting | #N/A | 0
SOB2383 | Onderkasten | #N/A | 0
SOB2384 | Laminair Flow Kast | #N/A | 0
SOB2385 | Crossflow kast | #N/A | 0
SOB2386 | Downflow kast | #N/A | 0
SOB2387 | OK Plenum <=3 m2 | #N/A | 0
SOB2388 | OK Plenum 3- 6 m2 | #N/A | 0
SOB2389 | OK Plenum 6- 9 m2 | #N/A | 0
SOB2390 | OK Plenum > 9 m2 | #N/A | 0
SOB2391 | Plenum opdekruimte <= 3 m2 | Plenum | 0
SOB2392 | Plenum opdekruimte 3 - 6 m2 | Plenum | 0
SOB2393 | Pendel medische ruimte | #N/A | 0
SOB2394 | Medische scheidingstrafo < 1000 VA | #N/A | 0
SOB2395 | Medische scheidingstrafo 1000 - 2000 VA | #N/A | 0
SOB2396 | Medische scheidingstrafo 2000 - 3000 VA | #N/A | 0
SOB2397 | Medische scheidingstrafo 3000 - 4000 VA | #N/A | 0
SOB2398 | Medische scheidingstrafo 4000 - 5000 VA | #N/A | 0
SOB2399 | Medische scheidingstrafo > 5000 VA | #N/A | 0
SOB2400 | Meet-/registratiesysteem condities Cleanroom/OK | Meet-/registratiesysteem | 0
SOB2401 | TSA WW-WW < 300 kW | TSA | 0
SOB2402 | TSA WW-WW > 300 kW | TSA | 0
SOB2403 | Expansieautomaat < 200 ltr (GKW) | Expansieautomaat | 0
SOB2404 | Expansieautomaat 200 - 400 ltr (GKW) | Expansieautomaat | 0
SOB2405 | Kleefmagneet | Kleefmagneet | 0
SOB2406 | Luidspreker (ontruiming) | #N/A | 0
SOB2408 | Brandmeldcentrale | Brandmeldcentrale | 0
SOB2409 | Brandmeld- en ontruimingscentrale (gecombineerd) | Brandmeldcentrale | 2
SOB2410 | Ontruimingscentrale | #N/A | 0
SOB2411 | GTV-unit | GTV-unit | 0
SOB2412 | LUTO-bord | #N/A | 0
SOB2413 | Nevenindicator | Nevenindicator | 0
SOB2414 | Inbraakcentrale | Inbraakcentrale | 0
SOB2415 | Schemerschakelaar | Schemerschakelaar | 0
SOB2416 | Bewegingsmelder | #N/A | 0
SOB2417 | Noodverlichting decentraal waterdicht | #N/A | 0
SOB2421 | Schuifafsluiter > DN 150 | Afsluiter | 0
SOB2422 | Vlinderafsluiter > DN 150 | Afsluiter | 0
SOB2424 | vulautomaat | #N/A | 0
SOB2425 | Circulatiepomp DN 50 - 100 | pomp | 0
SOB2426 | Buffervat < 50 ltr | Buffervat | 0
SOB2427 | Buffervat 50-100 ltr | Buffervat | 0
SOB2428 | Buffervat 100-250 ltr | Buffervat | 0
SOB2429 | Buffervat 250-500 ltr | Buffervat | 0
SOB2430 | EHBO doos/koffer | EHBO | 0
SOB2431 | Blusdeken | Blusdeken | 0
SOB2432 | Evacuatiestoel | #N/A | 0
SOB2433 | AED | AED | 0
SOB2434 | Arbeidsmiddel | #N/A | 0
SOB2435 | Kokendwaterkraancombinatie, single HW | #N/A | 0
SOB2436 | Kokendwaterkraancombinatie, 2-in-1 WW/HW | #N/A | 0
SOB2437 | Kokendwaterkraan, 3-in-1 KW/WW/HW | #N/A | 0
SOB2438 | Kokendwaterkraancombinatie, 4-in-1 KW/WW/HW/IJS | #N/A | 0
SOB2439 | Kokendwaterkraan, 5-in-1 KW/WW/HW/IJS/GKBTW | #N/A | 0
SOB2440 | 6 wegregelklep 3/8 inch-2 inch, incl. servomotor | 6 wegregelklep | 0
SOB2441 | Bevochtiger, adiabatisch/HD, 0-100 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2442 | Bevochtiger, adiabatisch/HD, 100-250 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2443 | Bevochtiger, adiabatisch/HD, 250-500 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2444 | Bevochtiger, adiabatisch/HD, 500-1000 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2445 | Bevochtiger, adiabatisch/HD, > 1000 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2446 | Close Control Airconditioner K(dx) 0-10 kW | Airconditioner | 0
SOB2447 | Close Control Airconditioner K(w) 0-10 kW | Airconditioner | 0
SOB2448 | Close Control Airconditioner K(dx)B 0-10 kW | Airconditioner | 0
SOB2449 | Close Control Airconditioner K(w)B 0-10 kW | Airconditioner | 0
SOB2450 | Close Control Airconditioner K(dx)VB 0-10 kW | Airconditioner | 0
SOB2451 | Close Control Airconditioner K(w)VB 0-10 kW | Airconditioner | 0
SOB2452 | Close Control Airconditioner K(dx) 10-20 kW | Airconditioner | 0
SOB2453 | Close Control Airconditioner K(w) 10-20 kW | Airconditioner | 0
SOB2454 | Close Control Airconditioner K(dx)B 10-20 kW | Airconditioner | 0
SOB2455 | Close Control Airconditioner K(w)B 10-20 kW | Airconditioner | 0
SOB2456 | Close Control Airconditioner K(dx)VB 10-20 kW | Airconditioner | 0
SOB2457 | Close Control Airconditioner K(w)VB 10-20 kW | Airconditioner | 0
SOB2458 | Close Control Airconditioner K(dx) 20-40 kW | Airconditioner | 0
SOB2459 | Close Control Airconditioner K(w) 20-40 kW | Airconditioner | 0
SOB2460 | Close Control Airconditioner K(dx)B 20-40 kW | Airconditioner | 0
SOB2461 | Close Control Airconditioner K(w)B 20-40 kW | Airconditioner | 0
SOB2462 | Close Control Airconditioner K(dx)VB 20-40 kW | Airconditioner | 0
SOB2463 | Close Control Airconditioner K(w)VB 20-40 kW | Airconditioner | 0
SOB2464 | Close Control Airconditioner K(dx) > 40 kW | Airconditioner | 0
SOB2465 | Close Control Airconditioner K(w) > 40 kW | Airconditioner | 0
SOB2466 | Close Control Airconditioner K(dx)B > 40 kW | Airconditioner | 0
SOB2467 | Close Control Airconditioner K(w)B > 40 kW | Airconditioner | 0
SOB2468 | Close Control Airconditioner K(dx)VB > 40 kW | Airconditioner | 0
SOB2469 | Close Control Airconditioner K(w)VB > 40 kW | Airconditioner | 0
SOB2470 | Naverwarmer | Naverwarmer | 0
SOB2471 | MIVA-toiletcombinatie | #N/A | 0
SOB2472 | MIVA-wastafelcombinatie | #N/A | 0
SOB2473 | LuchtInblaasrooster, plafond 0-600 m3/h | Inblaas | 0
SOB2474 | LuchtInblaasrooster, plafond > 600 m3/h | Inblaas | 0
SOB2475 | Expansievat 100-250 ltr (GKW) | Expansievat | 0
SOB2476 | Expansievat 250-500 ltr (GKW) | Expansievat | 0
SOB2477 | Expansievat > 500 ltr (GKW) | Expansievat | 0
SOB2478 | Rolscherm brandwerend | Rolscherm | 0
SOB2479 | Scios Periodieke Inspectie Scope 1 (CV) | Scios Scope | 0
SOB2480 | Scios Periodieke Inspectie Scope 2 (CV) | Scios Scope | 0
SOB2481 | Scios Periodieke Inspectie Scope 3 (CV) | Scios Scope | 0
SOB2482 | Scios Periodieke Inspectie Scope 4 (NSA) | Scios Scope | 0
SOB2483 | Scios Periodieke Inspectie Scope 4D (NSA) | Scios Scope | 0
SOB2484 | Scios Periodieke Inspectie Scope 4 (WKK gas) | Scios Scope | 0
SOB2485 | Scios Periodieke Inspectie Scope 4 (WKK olie) | Scios Scope | 0
SOB2486 | Scios Periodieke Inspectie Scope 5 (CV) | Scios Scope | 0
SOB2487 | Scios Periodieke Inspectie Scope 5A (CV) | Scios Scope | 0
SOB2488 | Scios Periodieke Inspectie Scope 6 (CV) | Scios Scope | 0
SOB2489 | Scios Periodieke Inspectie Scope 6 (NSA) | Scios Scope | 0
SOB2490 | Scios Periodieke Inspectie Scope 6 (NSA) | Scios Scope | 0
SOB2491 | Scios Periodieke Inspectie Scope 7A (Gas) | Scios Scope | 0
SOB2492 | Scios Periodieke Inspectie Scope 7B (Gas) | Scios Scope | 0
SOB2493 | Scios Periodieke Inspectie Scope 7C (Olie) | Scios Scope | 0
SOB2494 | Scios Periodieke Inspectie Scope 8 (NEN 3140) | Scios Scope | 0
SOB2495 | Scios Periodieke Inspectie Scope 9 (NEN 3140) | Scios Scope | 0
SOB2496 | Scios Periodieke Inspectie Scope 10 (NEN 3140) | Scios Scope | 0
SOB2497 | Scios Periodieke Inspectie Scope 11 (ATEX) | Scios Scope | 0
SOB2498 | Scios Periodieke Inspectie Scope 12 (NEN 3140) | Scios Scope | 0
SOB2499 | CV-ketel, aardgasgestookt, cascadeopstelling, 2 ketels < 100 kW | CV-ketel | 0
SOB2500 | CV-ketel, aardgasgestookt, cascadeopstelling, 3 ketels < 100 kW | CV-ketel | 0
SOB2501 | CV-ketel, aardgasgestookt, cascadeopstelling, 2 ketels > 100 kW | CV-ketel | 0
SOB2502 | CV-ketel, aardgasgestookt, cascadeopstelling, 3 ketels > 100 kW | CV-ketel | 0
SOB2503 | CV-ketel, aardgasgestookt, cascadeopstelling, 4 ketels > 100 kW | CV-ketel | 0
SOB2504 | CV-ketel, aardgasgestookt, cascadeopstelling, 5 ketels > 100 kW | CV-ketel | 0
SOB2505 | CV-ketel, aardgasgestookt, cascadeopstelling, 6 ketels > 100 kW | CV-ketel | 0
SOB2506 | CV-ketel, aardgasgestookt, cascadeopstelling, 7 ketels > 100 kW | CV-ketel | 0
SOB2507 | CV-ketel, aardgasgestookt, cascadeopstelling, 8 ketels > 100 kW | CV-ketel | 0
SOB2515 | Koelmachine < 5 ton CO2 equivalent | Koelmachine | 0
SOB2516 | Koelmachine 5-50 ton CO2 equivalent (z. lekdetektie) | Koelmachine | 0
SOB2517 | Koelmachine 5-50 ton CO2 equivalent (m. lekdetectie) | Koelmachine | 0
SOB2518 | Koelmachine 50-500 ton CO2 equivalent (z. lekdetektie) | Koelmachine | 0
SOB2519 | Koelmachine 50-500 ton CO2 equivalent (m. lekdetectie) | Koelmachine | 0
SOB2520 | Koelmachine > 500 ton CO2 equivalent (z. lekdetektie) | Koelmachine | 0
SOB2521 | Koelmachine > 500 ton CO2 equivalent (m. lekdetectie) | Koelmachine | 0
SOB2522 | Condensor < 5 ton CO2 equivalent | Condensor | 0
SOB2523 | Condensor 5-50 ton CO2 equivalent | Condensor | 0
SOB2524 | Condensor 50-500 ton CO2 equivalent | Condensor | 0
SOB2525 | Condensor > 500 ton CO2 equivalent | Condensor | 0
SOB2526 | Sturing zonwering (KNX) | #N/A | 0
SOB2527 | Rolscherm brandwerend | Rolscherm | 0
SOB2528 | Reinwatertank | Reinwatertank | 0
SOB2529 | Koelcel | Koelcel | 0
SOB2530 | Wateroverlastmelder | Wateroverlastmelder | 0
SOB2531 | Vetafscheider | Vetafscheider | 0
SOB2532 | Warmtepomp > 750 kW Luchtgekoeld | warmtepomp | 0
SOB2533 | Warmtepomp > 750 kW watergekoeld | warmtepomp | 0
SOB2534 | Goederenheffer | Goederenheffer | 0
SOB2535 | Mindervalidenlift | Mindervalidenlift | 0
SOB2536 | Elektrisch slot | #N/A | 0
SOB2537 | Railkokersysteem (m2) | Railkokersysteem | 0
SOB2538 | Luchtgordijn elektrisch < 3 m | Luchtgordijn | 0
SOB2539 | Luchtgordijn elektrisch 3-6 m | Luchtgordijn | 0
SOB2540 | Luchtgordijn elektrisch 6-10 m | Luchtgordijn | 0
SOB2541 | Flexibele RVS aansluitslang GKW | #N/A | 0
SOB2542 | Handbrandblusser 12 ltr. | Handbrandblusser | 0
SOB2543 | Weerstation (T, RV, CO, Wind) | Weerstation | 0
SOB2544 | Expansievat 50-100 ltr (GKW) | Expansievat | 0
SOB2545 | Vul-/ontgassingsautomaat CV | Vul-/ontgassingsautomaat | 0
SOB2546 | Vul-/ontgassingsautomaat GKW | Vul-/ontgassingsautomaat | 0
SOB2547 | Vuilafscheider DN 50 - 100 (CV) | Vuilafscheider | 0
SOB2548 | Vuilafscheider DN 50 - 100 (GKW) | Vuilafscheider | 0
SOB2549 | Flexibele RVS aansluitslang CV | #N/A | 0
SOB2551 | Datainstallatie, Passieve componenten | #N/A | 0
SOB2552 | Inblaasplenum, met nozzles | Inblaas | 0
SOB2553 | Inblaasplenum, met luchtverdeeldoek | Inblaas | 0
SOB2554 | 2-3 wegregelklep < DN 50, incl. servomotor (GKW) | 2-3 wegregelklep | 0
SOB2555 | 2-3 wegregelklep DN 100-150, incl. servomotor (GKW) | 2-3 wegregelklep | 0
SOB2556 | Verwijderen | #N/A | 0
SOB2557 | LBK TAVKW(ww)F2 15000-25000 m3/h | Luchtbehandelingskast | 0
SOB2558 | LuchtInblaasrooster, plafond met servomotor 0 - 600 m3/h | Inblaas | 0
SOB2559 | Brandklep < 0,25 m2 gemotoriseerd (+RM) | Brandklep | 0
SOB2560 | Brandklep 0,25-0,75 m2 gemotoriseerd (+RM) | Brandklep | 0
SOB2561 | Brandklep > 0,75 m2 gemotoriseerd (+RM) | Brandklep | 0
SOB2562 | Smart Building Systeem | Smart Building Systeem | 0
SOB2563 | Schuimblusinstallatie | Schuimblusinstallatie | 0
SOB2564 | Audio/Visuele middelen, Passieve componenten | #N/A | 0
SOB2565 | Vervallen | Vervallen | 0
SOB2566 | Glasbreukmelder | #N/A | 0
SOB2567 | Trilcontact | #N/A | 0
SOB2568 | Bevochtiger, hybride HD/Zilverionen, 0-100 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2569 | Bevochtiger, hybride HD/Zilverionen, 100-250 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2570 | Bevochtiger, hybride HD/Zilverionen, 250-500 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2571 | Bevochtiger, hybride HD/Zilverionen, 500-1000 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2572 | Bevochtiger, hybride HD/Zilverionen, > 1000 kg/h | Bevochtiger | 0
SOB2573 | Vloeistof by-pass filter 100-200 mm | Vloeistof filter | 0
SOB2574 | Vloeistof by-pass filter 2 inch-100 mm | Vloeistof filter | 0
SOB2575 | Vloeistof by-pass filter 3/8 inch- 2 inch | Vloeistof filter | 0
SOB2576 | LuchtInblaasrooster, plafond met servomotor > 600 m3/h | Inblaas | 0
SOB2578 | Koudemiddeldetectie | Koudemiddeldetectie | 0
SOB2579 | Sprinklerleiding Grondleiding | Leiding | 0
SOB2580 | Drinkwaterleiding (DWL) | Drinkwaterleiding | 0
SOB2581 | Drinkwaterleiding (DWL) Bacteriologische klep | Drinkwaterleiding | 0
SOB2582 | Hoofdafsluiter | Afsluiter | 0
SOB2583 | Onderwaterpomp | pomp | 0
SOB2584 | Bronpomp | pomp | 0
SOB2585 | Vuilwater- afvoer pompkamer | pomp | 0
SOB2586 | Tracing | Tracing | 0
SOB2587 | Manometer | Manometer | 0
SOB2588 | Alarmklepruimte | #N/A | 0
SOB2589 | Keerklep persleiding | Keerklep | 0
SOB2590 | Keerklep Blussectie | Keerklep | 0
SOB2591 | Afsluiter zonder standbewaking | Afsluiter | 0
SOB2592 | Afsluiter met standbewaking | Afsluiter | 0
SOB2593 | Sprinklers Algemeen | Sprinklers | 0
SOB2594 | Sprinklers Extra high temperatuur | Sprinklers | 0
SOB2595 | Droge-, moeder-, of pre action sprinklers | #N/A | 0
SOB2596 | Anti-Vries | #N/A | 0
SOB2597 | Anti-Vries Vries ruimte | #N/A | 0
SOB2598 | Schuimpomp | pomp | 0
SOB2599 | Schuimbijmeng installatie / Menger | #N/A | 0
SOB2600 | Schuim terugslagklep | #N/A | 0
SOB2601 | Signaleringen sprinkler | #N/A | 0
SOB2602 | Synoptischpaneel / ledpaneel | Synoptischpaneel | 0
SOB2603 | Thermische melder | #N/A | 0
SOB2604 | Multi sensor melder | #N/A | 0
SOB2605 | UV Vlammenmelder | #N/A | 0
SOB2606 | IR VlammenMelder | #N/A | 0
SOB2607 | Beam/ liniear melder | #N/A | 0
SOB2608 | List/ thermisch lint | #N/A | 0
SOB2609 | Input/ Output module | #N/A | 0
SOB2610 | Voedingsunit inclusief accu | #N/A | 0
SOB2611 | Uitbreidingsmodule | Uitbreidingsmodule | 0
SOB2612 | Security management systeem | #N/A | 0
SOB2614 | Watermist | Watermist | 0
SOB2615 | Sprinklerleiding | Leiding | 0
SOB2616 | Koeltoren >1000 kW | Koeltoren | 0
SOB2617 | Inregelafsluiter > DN 150 | Afsluiter | 0
SOB2618 | Smoorklep | Smoorklep | 0
SOB2619 | 2-3 wegregelklep DN 150 - 200, incl. servomotor (CV) | 2-3 wegregelklep | 0 | (CV)
SOB2620 | Doorstroomtoestel 0- 5 kW | #N/A | 0
SOB2621 | Doorstroomtoestel 5- 10 kW | #N/A | 0
SOB2622 | Doorstroomtoestel 10- 15 kW | #N/A | 0
SOB2623 | Doorstroomtoestel 15- 20 kW | #N/A | 0
SOB2624 | Doorstroomtoestel >20 kW | #N/A | 0
SOB2625 | CV-ketel, elektrisch, <30 kW | CV-ketel | 0
SOB2626 | CV-ketel, elektrisch, 30 - 65 kW | CV-ketel | 0
SOB2627 | CV-ketel, elektrisch, 65 - 120 kW | CV-ketel | 0
SOB2628 | CV-ketel, elektrisch, 120 - 250 kW | CV-ketel | 0
SOB2629 | CV-ketel, elektrisch, 250 - 500 kW | CV-ketel | 0
SOB2630 | CV-ketel, elektrisch, 500 - 1000 kW | CV-ketel | 0
SOB2631 | CV-ketel, elektrisch, 1000 - 1750 kW | CV-ketel | 0
SOB2632 | Kooiladder | #N/A | 0
SOB2633 | Thermische olieketel, aardgasgestookt 1200-1500 kW | #N/A | 0
SOB2634 | Thermische olieketel, aardgasgestookt 1500-2000 kW | #N/A | 0
SOB2635 | Infraroodstraler, gasgestookt, <30 kW | #N/A | 0
SOB2636 | Boiler, aardgasgestookt, < 500 ltr, >100-200kW | Boiler | 0
SOB2637 | Boiler, aardgasgestookt, < 500 ltr, >200-300kW | Boiler | 0
SOB2638 | Boiler, aardgasgestookt, < 500 ltr, >300-600kW | Boiler | 0
SOB2639 | Boiler, aardgasgestookt, > 500 ltr, >100-200kW | Boiler | 0
SOB2640 | Boiler, aardgasgestookt, > 500 ltr, >200-300kW | Boiler | 0
SOB2641 | Boiler, aardgasgestookt, > 500 ltr, >300-600kW | Boiler | 0
SOB2642 | Brandstofvoorraadtank, ondergronds, < 2000 l | voorraadtank | 0
SOB2643 | Brandstofvoorraadtank, ondergronds, 2000-5000 l | voorraadtank | 0
SOB2644 | Brandstofvoorraadtank, ondergronds, 5000-10000 l | voorraadtank | 0
SOB2645 | Brandstofvoorraadtank NSA, bovengronds, < 2000 l | voorraadtank | 0
SOB2646 | Brandstofvoorraadtank NSA, bovengronds, 2000-5000$ | voorraadtank | 0
SOB2647 | Brandstofvoorraadtank NSA, bovengronds, 5000-1000$ | voorraadtank | 0
SOB2648 | Brandstofvoorraadtank, ondergronds, < 2000 l | voorraadtank | 0
SOB2649 | Brandstofvoorraadtank, ondergronds, 2000-5000 l | voorraadtank | 0
SOB2650 | Brandstofvoorraadtank, ondergronds, 5000-10000 l | voorraadtank | 0
SOB2651 | Stoomgenerator, elektrisch, < 100 kg/h | #N/A | 0
SOB2652 | Stoomgenerator, elektrisch, 100-250 kg/h | #N/A | 0
SOB2653 | Stoomgenerator, elektrisch, 250-500 kg/h | #N/A | 0
SOB2654 | Nooddouche | #N/A | 0
SOB2655 | Terugstroombeveiliging AA/AB (Breaktank drink-/be$ | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2656 | Terugstroombeveiliging BA, dP-zone, controleerbaar | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2657 | Terugstroombeveiliging CA, dP-zone, niet control$ | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2658 | Terugstroombeveiliging DA (Gevelkom-/Beluchterkra$ | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2659 | Terugstroombeveiliging EA | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2660 | Terugstroombeveiliging EB, niet controleerbaar | Terugstroombeveiliging | 0
SOB2661 | Inlaatcombinatie | Inlaatcombinatie | 0
SOB2662 | 2-3 wegregelklep DN 150-200 flens, incl. servomotor | 2-3 wegregelklep | 0
SOB2663 | 2-3 wegregelklep > DN 200, incl. servomotor | 2-3 wegregelklep | 0
SOB2664 | 2-3 wegregelklep DN 150 - 200, incl. servomotor ($ | 2-3 wegregelklep | 0 | ($
SOB2665 | 2-3 wegregelklep > DN 200, incl. servomotor (GKW) | 2-3 wegregelklep | 0
SOB2666 | 2-3 wegregelklep > DN 200, incl. servomotor (CV) | 2-3 wegregelklep | 0
SOB2667 | Fundatiepomp < DN 50 (GKW) | pomp | 0
SOB2668 | Fundatiepomp DN 100-150 (GKW) | pomp | 0
SOB2669 | Fundatiepomp DN 150 - 200 (GKW) | pomp | 0
SOB2670 | Fundatiepomp > DN 200 (GKW) | pomp | 0
SOB2671 | Fundatiepomp < DN 50 (CV) | pomp | 0
SOB2672 | Fundatiepomp DN 100-150 (CV) | pomp | 0
SOB2673 | Fundatiepomp DN 150 - 200 (CV) | pomp | 0
SOB2674 | Fundatiepomp > DN 200 (CV) | pomp | 0
SOB2675 | Circulatiepomp < DN 50 (GKW) | pomp | 0
SOB2676 | Circulatiepomp DN 100-150 (GKW) | pomp | 0
SOB2677 | Circulatiepomp DN 150 - 200 (GKW) | pomp | 0
SOB2678 | Circulatiepomp > DN 200 (GKW) | pomp | 0
SOB2679 | Circulatiepomp < DN 50 (CV) | pomp | 0
SOB2680 | Circulatiepomp DN 100-150 (CV) | pomp | 0
SOB2681 | Circulatiepomp DN 150 - 200 (CV) | pomp | 0
SOB2682 | Circulatiepomp > DN 200 (CV) | pomp | 0
SOB2683 | Circulatiepomp < DN 50 | pomp | 0
SOB2684 | Circulatiepomp DN 100-150 | pomp | 0
SOB2685 | Circulatiepomp DN 150 - 200 | pomp | 0
SOB2686 | Circulatiepomp > DN 200 | pomp | 0
SOB2687 | Expansieautomaat 400 - 800 ltr (GKW) | Expansieautomaat | 0
SOB2688 | Expansieautomaat 800 - 1200 ltr (GKW) | Expansieautomaat | 0
SOB2689 | Expansieautomaat > 1200 ltr (GKW) | Expansieautomaat | 0
SOB2690 | Expansieautomaat 400 - 800 ltr (CV) | Expansieautomaat | 0
SOB2691 | Expansieautomaat 800 - 1000 ltr (CV) | Expansieautomaat | 0
SOB2692 | Expansieautomaat > 1200 ltr (CV) | Expansieautomaat | 0
SOB2693 | Vuilafscheider DN 50 - 100 (CV) | Vuilafscheider | 0
SOB2694 | Vuilafscheider DN 100 - 150 (CV) | Vuilafscheider | 0
SOB2695 | Vuilafscheider DN 150 - 200 (CV) | Vuilafscheider | 0
SOB2696 | Vuilafscheider > DN 200 (CV) | Vuilafscheider | 0
SOB2697 | Vuilafscheider < DN 50 (GKW) | Vuilafscheider | 0
SOB2698 | Vuilafscheider DN 100 - 150 (GKW) | Vuilafscheider | 0
SOB2699 | Vuilafscheider DN 150 - 200 (GKW) | Vuilafscheider | 0
SOB2700 | Vuilafscheider > DN 200 (GKW) | Vuilafscheider | 0
SOB2701 | Straatkolken (HWA) | #N/A | 0
SOB2702 | Lijngoten (HWA) | #N/A | 0
SOB9999 | Algemeen object | Algemeen | 0

## Blad2
SOB1507
SOB2156
SOB1507
SOB1507
SOB2284
SOB1507
SOB2156
SOB2284
SOB2156
SOB1726
SOB2156
SOB2156
SOB1507
SOB2156
SOB1507
SOB2141
SOB0425
SOB2156
SOB2156
SOB1507
SOB0425
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB0425
SOB2156
SOB1726
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2141
SOB2156
SOB0425
SOB1507
SOB1507
SOB0425
SOB1703
SOB1507
SOB1726
SOB1507
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB1584
SOB0425
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB1000
SOB1726
SOB1507
SOB0425
SOB2156
SOB1507
SOB1507
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2284
SOB2156
SOB1000
SOB1000
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB0425
SOB2156
SOB1507
SOB0425
SOB1726
SOB0174
SOB2156
SOB2156
SOB0425
SOB0425
SOB1507
SOB0425
SOB2156
SOB1507
SOB1507
SOB2156
SOB1507
SOB1726
SOB2156
SOB2156
SOB2141
SOB2156
SOB2156
SOB1507
SOB0425
SOB1507
SOB2284
SOB2156
SOB1726
SOB2156
SOB2284
SOB1507
SOB2156
SOB1000
SOB1726
SOB0425
SOB2156
SOB2156
SOB1507
SOB2284
SOB1507
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB1726
SOB2156
SOB1726
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB0425
SOB2156
SOB2156
SOB1726
SOB2156
SOB0425
SOB0425
SOB2156
SOB2156
SOB2156
SOB1507
SOB2156
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1000
SOB1507
SOB2156
SOB0425
SOB2156
SOB2156
SOB1000
SOB1726
SOB2156
SOB2156
SOB0425
SOB1507
SOB1000
SOB2297
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB2760
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB0428
SOB1507
SOB1507
SOB1000
SOB1507
SOB1507
SOB1000
SOB0425
SOB1507
SOB0005
SOB0004
SOB0225
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB0362
SOB1507
SOB0004
SOB2371
SOB0067
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB0004
SOB0004
SOB1507
SOB0425
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0348
SOB0004
SOB0428
SOB1507
SOB0428
SOB0428
SOB1546
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0260
SOB1507
SOB0428
SOB0428
SOB0290
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0428
SOB0290
SOB1507
SOB0428
SOB0428
SOB0425
SOB0428
SOB0428
SOB1507
SOB1507
SOB0425
SOB2409
SOB0425
SOB2284
SOB1507
SOB0425
SOB1507
SOB1000
SOB1507
SOB1507
SOB1000
SOB0005
SOB0005
SOB0004
SOB0004
SOB0223
SOB2371
SOB0005
SOB0225
SOB1000
SOB1000
SOB1507
SOB1507
SOB2409
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1000
SOB1507
SOB0223
SOB0290
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB0425
SOB1507
SOB0426
SOB0428
SOB0428
SOB1507
SOB1507
SOB1000
SOB1507
SOB1507
SOB1507
SOB1507